## Hinweise
Hinweise für die Aufnahme von Produkten
1. Prüfberichte und Berechnungen als Nachweis einreichen!
Die entsprechenden Prüfberichte und Berechnungen müssen für eine Listung der Speicher als Nachweis mit eingereicht werden!
2. Für Speicher bis 500 L effektives Volumen ist mind. die Energieeffizienzklasse A nötig und ein gültiger Prüfbericht!
Ein für das jeweilige Produkt entsprechender Prüfbericht ist als Nachweis vorzulegen.
3. Für Speicher mit effektiven Volumen über 500 L kann der Nachweis der Wärmedämmung über den U-Wert erfolgen. Berechnung muss von einem Energieberater aus der Energieeffizienz-Expertenliste ausgeführt und dokumentiert werden.
Der Nachweis der Wärmedämmung über den U-Wert kann über das vereinfachte Berechnungsverfahren nach DIN EN ISO 6946 erfolgen. Diese Berechnung muss von einem sachverständigen Energieberater aus der Energieeffizienz-Expertenliste durchgeführt werden.
| Berechnungshinweise | -> Suche in der Energieeffizienz-Expertenliste | -> Produkte in die Tabelle eintragen
| --> Alle Anforderungen u.a. für Wärmespeicher im 10.000-Häuser-Programm entnehmen Sie bitte den jeweiligen Merkblättern und Richtlinien auf der Website |  |  | Absenden wspeicher@carmen-ev.de

## Wärmespeicher
↑ 2. Schicht Dämmung
Feld | - Pflichtangaben - - Pflichtangaben - | [6 empty] | Nachweisvariante A1 |  | Nachweis Variante A2 |  |  |  | Nachweis Variante B (Speicher mit mindestens 500 l) |  |  |  | Verifikationsangaben (ohne Angabe keine Listung möglich) | [16 empty] | Zusätzliche Angaben | [5 empty] | Zusätzliche Angaben
| Hersteller/ Unternehmen | Produktbezeichnung / Artikelnummer | Speichertyp | Speichertyp / Einsatzzweck | Speicher-volumen (effektiv) | Energieeffizienz-klasse (EU-Label) | Stand-by-Wärmeverlustrate | Warmhalteverlust S | Messprotokoll/ Prüfinstitiut | Bereitschafts-wärmeverlust | Warmhalteverlust S | Stand-by- Wrate | Messprotokoll/ Prüfinstitiut | U-Wert Mantel | U-Wert Deckel | U-Wert Boden | Energieberater-nachweis | Dämmung Materialbezeichnung | Stärke der Dämmung Mantel | Wärmeleit-fähigkeit (λ) | Stärke der Dämmung Deckel | Wärmeleit-fähigkeit (λ) | Stärke der Dämmung Boden | Wärmeleit-fähigkeit (λ) | Dämmung (Schicht 2) Materialbezeichnung | Stärke der Dämmung Mantel | Wärmeleit-fähigkeit (λ) | Stärke der Dämmung Deckel | Wärmeleit-fähigkeit (λ) | Stärke der Dämmung Boden | Wärmeleit-fähigkeit (λ) | Durchmesser (ohne Dämmung) | Durchmesser (mit Dämmung) | Höhe (ohne Dämmung) | Kippmaß | Gewicht | Behälter-oberfläche | Maximal-temperatur | Betriebsdruck | Sonstige Bemerkungen / Besonderheiten | Preis (UVP) | Maximale Ladeleistung | Interner Wärmetauscher | Wärmetauscher-leistung | Maximaler Volumenstrom | Art der Frischwasser-bereitung | Schichtungs-einrichtungen
Erläuterung |  | Angabe: "Produktname/Artikelnummer" | Optionen gemäß Definition: -Brauchwarmwasserspeicher -Kombispeicher -Heizwasser-Pufferspeicher | Freie Herstellerangabe (Optional) | Effektives Volumen/effektive Kapazität in Liter, welche(s) zur Wärmespeicherung beiträgt, wenn der Speicher in der üblichen Weise betrieben wird. |  | DIN EN 12977-3 | aus Stand-by-Wärmeverlustrate |  | DIN EN 12897 oder DIN EN 15332 | aus Bereitschafts-wärmeverlust |  |  | U-Wert ≤ 0,20 W(m²K) nach DIN 6946 (EnEV) | U-Wert ≤ 0,20 W(m²K) nach DIN 6946 (EnEV) | U-Wert ≤ 0,67 W(m²K) nach DIN 6946 (EnEV) |  | Beispiel: - Polyesterfaservlies - Vakuumisolationspaneel | Dämmung der zylindrischen Mantelfläche |  | Dämmung des Deckels |  | Dämmung des Bodens |  | Beispiel: - Polyesterfaservlies - Vakuumisolationspaneel | Dämmung der zylindrischen Mantelfläche |  | Dämmung des Deckels |  | Dämmung des Bodens |  |  |  | Kernbehälter | [6 empty] | Listenpreis (brutto) ohne Montage |  | Beladung | Beladung | Beladung des Speichers | Beispiel: - Interner Wärmetauscher - Frischwassermodul | Beispiel: - Prallblech - Laderohre
Einheiten |  |  |  |  | Liter |  | W/K | W |  | kWh/24h | W | W/K |  | W/(m²K) | W/(m²K) | W/(m²K) |  |  | mm | W/mK | mm | W/mK | mm | W/mK |  | mm | W/mK | mm | W/mK | mm | W/mK | mm | mm | mm | mm | kg | m² | °C | bar |  | € | kW |  | kW | m³/h
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Note on W4: Bei Bedarf weitere Schichten der Dämmung in Erweiterung eintragen! (Siehe Gruppierung/gelbes Feld -->" ↑ 2. Schicht ")